TD Protocole analytique L3 Chimie

Enseignant : Y. FRANCOIS

Recherche dans la littérature des formules chimiques des produits

Optimisation de la séparation :

- Détermination de l’ordre de sortie théorique

- Détermination de la longueur d’onde de détection

    - Réalisation des spectres UV des produits

- Détermination de la nature de la phase stationnaire

    - Mode isocratique

    - Mode gradient

Identification des pics :

- Passage des standards un à un

- Possibilité de passer 3 standards sur 4 car le dernier est déduit

Courbe d’étalonnage :

- Réalisation d’une gamme d’étalonnage compatible avec l’HPLC/UV

    - Vérification du domaine de linéarité

- Détermination de l’équation de la droite d’étalonnage

    - Vérification du coefficient de corrélation R2>0,99

- Aspect statistique :

    - 5 répétitions de gamme

    - 5 répétitions de point de gamme (125 mesures)

    - Détermination de la moyenne, de l’écart type et du coefficient de variation

Passage de l’échantillon

- 5 répétions de point minimum

- Résultat donné avec le coefficient de variation